DESCRIPTIF TECHNIQUE DESTRATIFICATEUR TYPE DR

Caractéristiques techniques DR12; DR 15. Débit d’air; 6 000 m³/ h; 12 600 m³/ h. Niveau sonore à 4 m en champ libre; 46 dB(A); 47 dB(A). Nombre de pales; 3; 3. Vitesse de rotation; 3 vitesses; 3 vitesses. Hauteur d’accrochage (max); 6 m; 12 m. Puissance électrique absorbée; 50 W; 75 W. Diamètre; 1400 mm; 1500 mm. Hauteur; 385 mm; 410 mm. Poids; 5,5 Kg; 8.2 Kg. Alimentation électrique; 230V monophasé (phase + neutre). Descriptif produit Le DESTRATIFICATEUR DR, bénéficiant du marquage , comprend : -A- Support crochet (1 pièce) -B- Ensemble moteur - support (1 pièce) -C- Pales (3 pièces) -D- Vis de fixation des pales (6 pièces) -E- Rondelles de sécurité (6 pièces) -F- -G- Chevilles (2 pièces) -H- Vis de fixation (2 pièces) -I- Rondelles de sécurité (2 pièces) -J- Protection de pale (3 pièces) Livré avec un variateur possédant 4 positions : - Arret - Grande vitesse - Moyenne vitesse - Petite vitesse Garantie 1 an pièces et main d’œuvre en usine .

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – DESTRATIFICATEUR TYPE DR – CC09061C-FR – 30/08/12 PAGE 1/1