PANNEAUX SOLAIRES A AIR CHAUD

AIRSOLAR

Principe

- Fonctionne sur le principe de l’effet de serre

- L’air neuf est préchauffé en circulant dans la ligne de panneaux solaires avant d’être introduit dans l’ambiance

- L’ensemble est constitué de panneaux modulaires de surface unitaire de 2,5 m²

Utilisations

- Ventilation de pièces humides

- Ventilation permanente et autonome de bâtiment à usage occasionnel

- Préchauffage d’air neuf d’appareils de chauffage et des centrales d’air

APPLICATIONS

- Bureaux

- Bâtiments public

- Showrooms

- Salles de sport et piscines

- Hôtels

AVANTAGES

- Respecte l’environnement

- Système fiable et sans entretien

- Aucun coût de fonctionnement

- Amélioration de l’hygiène ambiante

- Protection des bâtiments

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2)

Installations

- Toiture inclinée

- Toiture plate

- Murale

Caractéristiques

Ligne standard

- Surface : 20 m² de surface (8 modules de 2,5 m²)

- Longueur : 20 m

- Puissance thermique nominale : 13,4 kW

- Débit : 660 à 2 000 m3/h

- L’entrée d’air neuf est équipée d’un filtre

- La sortie est en Ø 250

- Plusieurs lignes peuvent êtres collectées afin d’augmenter la puissance et le débit

Autres configurations

- La longueur standard est de 20 m mais peut être augmentée jusqu’à 40 m

- D’autres configurations d’assemblages de modules sont possibles : Nous consulter

Caractéristiques intrinsèques

Rendement

irradiance

Puissance utile (par mètre carré de panneau)

irradiance

W/m²

- Débit recommandé pour une ligne : de 30 à 100 m3/h (par mètre carré de panneau de la ligne)

- Température maximale admissible en sortie : 150°C